## Управляющие клапаны Fleck

##### Промышленная серия

| Модель | Внешний вид | Пр-ть, м3/ч | Размер балона, дюйм | Порты вход\выход\дренаж, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fleck 2510 |  | 4,3 | 6-16 | 25/25/15 |
| Fleck 2750 |  | 5,9 | 10-24 | 25/25/15 |
| Fleck 2850 |  | 11,6 | 10-30 | 40/40/32 |
| Fleck 2910 |  | 24,0 | 14-36 | 50/50/25 |
| Fleck 3150 |  | 22,0 | 24-60 | 50/50/50 |
| Fleck 3900 |  | 57,0 | 30-60 | 75/75/50 |

Некоммерческая серия

| Модель | Внешний вид | Пр-ть, м3/ч | Размер балона, дюйм | Порты вход\выход\дренаж, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fleck 4600 |  | 4,5 | 6-12 | 25/25/15 |
| Fleck 5000 |  | 4.7 | 6-12 | 25/25/15 |
| Fleck 5600 |  | 4.5 | 6-12 | 25/25/15 |
| Fleck 7700 |  | 6.2 | 8-24 | 32/32/25 |

##### Блоки управления для систем типа TWIN

| Модель | Внешний вид | Пр-ть, м3/ч | Размер балона, дюйм | Порты вход\выход\дренаж, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fleck 9000 |  | 4,0 | 6-16 | 25/25/15 |
| Fleck 9100 |  | 4,0 | 6-16 | 25/25/15 |
| Fleck 9500 |  | 8,4 | 10-24 | 40/40/25 |